## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 4 квартал | месяц | 2018 | года
ООО "Сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | п.г.т. Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№11 6 кВ, КТП №1-3 | 6 (6.5) | 2018-10-03 08:30 | 2018-10-03 13:30 | П | 5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1080 |  | №18 от 29.10.2018г |  |  | 0
2 | п.г.т. Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№4- 6 кВ, КТП №4, 5 | 6 (6.5) | 2018-10-03 15:00 | 2018-10-03 16:00 | П | 1 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |  | №18 от 29.10.2018г |  |  | 0
3 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29 10 кВ. | 10 (10.5) | 2018-10-28 20:00 | 2018-10-29 10:00 | В | 14 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 2212 |  | №18 от 29.10.2018г | 3.4.12.2 | 4.21 | 1
4 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29 10 кВ. | 10 (10.5) | 2018-11-10 20:00 | 2018-11-11 12:00 | В | 16 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 2528 |  | №19 от 11.11.2018г | 3.4.14 | 4.21 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчётный период | [6 empty] | И | 36 | Х | Х | Х |  | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 717 |  | 6005 | Х | Х | Х
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 6 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |  | 1265 | Х | Х | Х
по аварийным органичениям | [6 empty] | А | х | Х | Х | Х |  |  | х | [6 empty] | х |  | Х | Х | Х | Х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 30 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 |  | 4740 | Х | Х | Х
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчёте показателей надёжности | [6 empty] | В1 |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | Х
в том числе индикативных показателей нажёжности
| Генеральный директор |  | Богданова Э.В. |  | ________________________________
| должность |  | Ф.И.О. |  | подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь