## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [11 empty] | 3 квартал |  |  | месяц | 2017 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | 10 | 09.00; 2017.01.10 | 12.00; 2017.01.10 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 |  | №1от 10.01.2017г |  |  | 0
2 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | 10 | 09.00; 2017.01.11 | 12.00; 2017.01.11 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 63 |  | №2от 11.01.2017г |  |  | 0
3 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | 10 | 09.00; 2017.02.02 | 11.00; 2017.02.02 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 368 |  | №3от 02.02.2017г |  |  | 0
4 | п.г.т.Экимчан | КЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 6 | 6 | 10.00; 2017.03.01 | 12.00; 2017.03.01 | В | 2 | КЛ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |  | №1 от 01.03.2017г | 3.4.14. | 4.12 | 1
5 | с. Февральское | ТП | Ф№29 10кВ КТП №11 | 10/0,4 | 09.00; 2017.03.09 | 10.00; 2017.03.09 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | №4от 09.03.2017г |  |  | 0
6 | п.г.т.Токур | ТП | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | 6 | 09:00; 2017.03.12 | 16.00; 2017.03.13 | В | 31 | ТП | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 6417 |  | №2 от 12.03.2017г | 3.4.8 | 4.4 | 1
7 | п.г.т. Февральск | ВЛ | РП-1 СШ-2 10кВ Ф№222 | 10 | 17.00; 2017.03.12 | 19.00; 2017.03.12 | В | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 104 |  | №1от 12.03.2017г | 3.4.14. | 4.13 | 1
8 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | 0.4 | 10:00; 2017.03.14 | 11.00; 2017.03.14 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | №1 от 14.03.2017г |  |  | 0
9 | п.г.т.Экимчан | ТП | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 6 | 6 | 11.00; 2017.03.15 | 12.00; 2017.03.15 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | №2 от 15.03.2017г |  |  | 0
10 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9 | 10 | 10.00; 2017.03.20 | 10.00; 2017.03.20 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 130 |  | №5от 20.03.2017г |  |  | 0
11 | п.г.т. Февральск | ВЛ | РП-1 СШ-1 10кВ Ф№221/211 | 10 | 11.45; 2017.03.28 | 12.15 2017.03.28 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 |  | №2от 28.03.2017г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
12 | п.г.т.Токур | ТП | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | 6 | 13:00; 2017.03.29 | 14.00; 2017.03.29 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | №3 от 29.03.2017г |  |  | 0
13 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | 10 | 09.00; 2017.04.6 | 16.00; 2017.04.6 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | №6от 06.04.2017г |  |  | 0
14 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | 10 | 09.00; 2017.04.7 | 16.00; 2017.04.7 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | №7от 07.04.2017г |  |  | 1
15 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | 10 | 09.00; 2017.04.11 | 16.00; 2017.04.11 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | №8от 11.04.2017г |  |  | 0
16 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | 10 | 09.00; 2017.04.12 | 16.00; 2017.04.12 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | №9от 12.04.2017г |  |  | 0
17 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | 10 | 09.00; 2017.04.13 | 16.00; 2017.04.13 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |  | №10от 13.04.2017г |  |  | 0
18 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | 10 | 10.00; 2017.04.23 | 11.00; 2017.04.23 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |  | №3 от 23.04.2017г | 3.4.10. | 4.17 | 1
19 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№29 | 10 | 09.00; 2017.04.24 | 16.00; 2017.04.24 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 232.5 |  | №11от 24.04.2017г |  |  | 0
20 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№29 | 10 | 19:22; 2017.05.04 | 23:15; 2017.05.04 | В | 3.9 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 604.5 |  | №4 от 04.05.2017г | 3.4.14. | 4.12 | 1
21 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9/1/1 | 0.4 | 10.00; 2017.05.05 | 11.00; 2017.05.05 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |  | №12от 05.05.2017г |  |  | 0
22 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | 10 | 06:48; 2017.05.06 | 14:44; 2017.05.06 | В | 7.9 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9 |  | №5 от 06.05.2017г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
23 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 2 | 0.4 | 11.00; 2017.05.06 | 14.00; 2017.05.06 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 246 |  | №3 от 06.05.2017г | 3.4.8 | 4.4 | 1
24 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 4 | 0.4 | 13.00; 2017.05.06 | 17.00; 2017.05.06 | В | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 324 |  | №4 от 06.05.2017г | 3.4.10. | 4.17 | 1
25 | с.Ольгинск | ВЛ | ПС Ольгинск 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 1 | 0.4 | 13.00; 2017.05.06 | 19.00; 2017.05.06 | В | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 330 |  | №5 от 06.05.2017г | 3.4.10. | 4.17 | 1
26 | с.Коболдо | ВЛ | ПС Коболдо, 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 2 | 0.4 | 13.00; 2017.05.08 | 19.00; 2017.05.08 | П | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 372 |  | №4 от 08.05.2017г |  |  | 0
27 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 2 | 0.4 | 11.00; 2017.05.09 | 14.00; 2017.05.09 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 267 |  | №6 от 09.05.2017г | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
28 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 3 | 6 | 21.00; 2017.05.09 | 22.00; 2017.05.09 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 |  | №5 от 09.05.2017г |  |  | 0
29 | с.Ольгинск | ВЛ | ПС Ольгинск 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 1 | 0.4 | 18.00; 2017.05.09 | 21.00; 2017.05.09 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 165 |  | №7 от 09.05.2017г |  |  | 0
30 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 3 | 0.4 | 09.00; 2017.05.10 | 20.00; 2017.05.10 | П | 11 | ВЛ | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 979 |  | № 6 от 10.05.2017г |  |  | 0
31 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | 6 | 13:00; 2017.05.11 | 14.00; 2017.05.11 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |  | №7 от 11.05.2017г |  |  | 0
32 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 1-3 | 6 | 10:00; 2017.05.12 | 11:00; 2017.05.12 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |  | №8 от 12.05.2017г |  |  | 0
33 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№29 | 10 | 19.00; 2017.05.12 | 00.00; 2017.05.12 | В | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 775 |  | №6 от 12.05.2017г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
34 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9 | 10 | 00.00; 2017.05.13 | 00.00; 2017.05.13 | В | 24 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1560 |  | №7 от 13.05.2017г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
35 | п.г.т. Февральск | ТП | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9 | 10 | 00.00 2017.05.14 | 13.00 2017.05.14 | В | 13 | ТП | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 845 |  | №8 от 14.05.2017г | 3.4.14. | 4.12 | 1
36 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9 | 10 | 10.00; 2017.05.15 | 11.00 2017.05.15 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |  | №13 2017.05.15 |  |  | 0
37 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 3 | 0.4 | 13.00; 2017.05.16 | 15.00; 2017.05.16 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 178 |  | № 9 от 16.05.2017г |  |  | 0
38 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, | 6 | 14:00; 2017.05.16 | 16:00; 2017.05.16 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 162 |  | №10 от 16.05.2017г |  |  | 0
39 | с.Коболдо | ТП | ПС Коболдо, 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 2 | 0.4 | 10.00; 2017.05.18 | 11.00; 2017.05.18 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |  | №11 от 18.05.2017г |  |  | 0
40 | с.Коболдо | ВЛ | ПС Коболдо, 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 2 | 0.4 | 10.00; 2017.05.18 | 15.00; 2017.05.18 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 310 |  | №12 от 18.05.2017г |  |  | 0
41 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, | 0.4 | 13:00; 2017.05.25 | 17:00; 2017.05.25 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 324 |  | №13 от 25.05.2017г |  |  | 0
42 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 1-3. | 6 | 16:00; 2017.05.29 | 20:00; 2017.05.29 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 1128 |  | №14 от 29.05.2017г |  |  | 0
43 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | 0.4 | 15.30; 2017.05.30 | 16.30; 2017.05.30 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  | №8 от 30.05.2017г | 3.4.8 | 4.4 | 1
44 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 1 | 0.4 | 15.00; 2017.05.31 | 16.30; 2017.05.31 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 121.5 |  | №9 от 31.05.2017г | 3.4.10. | 4.17 | 1
45 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ТП№24 10/0,4 кВ ф№9-6/24/1 | 0.4 | 09.00; 2017.06.05 | 12.00 2017.06.05 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 |  | №14 05.06.2017. |  |  | 0
46 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 2 | 0.4 | 19.40; 2017.06.05 | 20:00; 2017.06.05 | В | 0.3 | ВЛ | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25.5 |  | №10 от 05.06.2017г | 3.4.8 | 4.4 | 1
47 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ТП№24 10/0,4 кВ ф№9-6/24/1 | 0.4 | 09.00; 2017.06.06 | 12.00 2017.06.06 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 |  | №15 06.06.2017. |  |  | 0
48 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ТП№24 10/0,4 кВ ф№9-6/24/1 | 0.4 | 09.00; 2017.06.07 | 12.00 2017.06.07 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 |  | №16 07.06.2017. |  |  | 0
49 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ТП№24 10/0,4 кВ ф№9-6/24/1 | 0.4 | 09.00; 2017.06.08 | 12.00 2017.06.08 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 51 |  | №17 08.06.2017. |  |  | 0
50 | п.г.т. Февральск | ВЛ | КТП№13 10/0,4 кВ ф№29/13/2 0,4кВ | 0.4 | 09.00; 2017.06.14 | 14.00; 2017.06.14 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | №18от 14.06.2017г |  |  | 0
51 | п.г.т. Февральск | ВЛ | КТП№13 10/0,4 кВ ф№29/13/2 0,4кВ | 0.4 | 09.00; 2017.06.15 | 14.00; 2017.06.15 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | №19от 15.06.2017.г |  |  | 0
52 | п.г.т. Февральск | ВЛ | КТП№13 10/0,4 кВ ф№29/13/2 0,4кВ | 0.4 | 09.00; 2017.06.16 | 14.00; 2017.06.16 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | №20от 16.06.2017г |  |  | 0
53 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, | 6 | 14.40; 2017.06.17 | 16:40; 2017.06.17 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 310 |  | № 15 от; 2017.06.17 |  |  | 0
54 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 2 | 0.4 | 14.00; 2017.06.19 | 15.00; 2017.06.19 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |  | № 16 от; 2017.06.19 |  |  | 0
55 | п.г.т. Февральск | ВЛ | КТП№13 10/0,4 кВ ф№29/13/2 0,4кВ | 0.4 | 09.00; 2017.06.19 | 14.00; 2017.06.19 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | №21от 19.06.2017г |  |  | 0
56 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 2 | 0.4 | 13.00; 2017.06.20 | 17.00; 2017.06.20 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 784 |  | № 17 от 2017.06.20 |  |  | 0
57 | п.г.т. Февральск | ВЛ | КТП№13 10/0,4 кВ ф№29/13/2 0,4кВ | 0.4 | 09.00; 2017.06.20 | 14.00; 2017.06.20 | П | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 225 |  | №22от 2017.06.20 |  |  | 0
58 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 3 | 0.4 | 13.00; 2017.06.22 | 15.00; 2017.06.22 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 116 |  | № 17; 2017.06.22 |  |  | 0
59 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№19-38 | 10 | 15.00; 2017.06.22 | 16.00; 2017.06.22 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 |  | №9 2017.06.22 | 3.4.8 | 4.4 | 1
60 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 4 | 0.4 | 13.00; 2017.06.26 | 16.00; 2017.06.26 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 438 |  | № 18 от 2017.06.26 |  |  | 0
61 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 5 | 0.4 | 14.00; 2017.06.28 | 16.00; 2017.06.28 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 148 |  | № 19 от 2017.06.28 |  |  | 0
62 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | 10 | 07.00; 2017.06.29 | 13.00; 2017.06.29 | В | 6 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 126 |  | №10 2017.06.29 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
63 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, | 6 | 12:00; 2017.07.05 | 20:00; 2017.07.05 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 3784 |  | № 20 от 2017.07.05 |  |  | 0
64 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, 4, | 6 | 12:00; 2017.07.05 | 20:00; 2017.07.05 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 2936 |  | № 21 от 2017.07.05 |  |  | 0
65 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, | 6 | 12:00; 2017.07.06 | 20:00; 2017.07.06 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 3784 |  | № 22 от 2017.06.06 |  |  | 0
66 | п.г.т.Токур | ТП | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, 4, | 6 | 12:00; 2017.07.06 | 20:00; 2017.07.06 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 2936 |  | № 23, от 2017.07.06 |  |  | 0
67 | п.г.т.Токур | ТП | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, 4, | 6 | 12:00; 2017.07.07 | 20:00; 2017.07.07 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 2936 |  | №24 от 2017.07.07 |  |  | 0
68 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, | 6 | 12:00; 2017.07.07 | 20:00; 2017.07.07 | П | 8 | ВЛ | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 3784 |  | № 25 от 2017.07.07 |  |  | 0
69 | п.г.т.Экимчан | ТП | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 1-3 | 6 | 12:00; 2017.07.10 | 20:00; 2017.07.10 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 3784 |  | № 26 от 2017.07.10 |  |  | 0
70 | п.г.т.Экимчан | ТП | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП №4-6 | 6 | 12:00; 2017.07.11 | 20:00; 2017.07.11 | П | 8 | ТП | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 3784 |  | №27 от 2017.07.11 |  |  | 0
71 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, | 6 | 10.30; 2017.07.14 | 11.00; 2017.07.14 | В | 0.5 | ВЛ | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 100.5 |  | № 11 2017.07.14 | 3.4.8.4. | 4.17 | 1
72 | п.г.т.Токур | ПС | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП №4, 5 | 6 | 19:00; 2017.07.18 | 19:00; 2017.07.19 | В | 24 | ПС | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 912 |  | № 12 2017.07.19 | 3.4.8.4. | 4.17 | 1
73 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 1, ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | 2017-08-01 17:00 | 2017-08-01 18:00 | В | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 |  | № 16 от 2017.08.01 | 3.4.8.4 | 4.17 | 1
74 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПСФевральск 220/110/35/10 кВ ф№ 19, ВЛ-10 кВ | 10 | 2017-08-11 18:30 | 2017-08-11 21:30 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 660 |  | № 11от 2017.08.11 | 3.4.12.2 | 4.14 | 1
75 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПСФевральск 220/110/35/10 кВ ф№34, ВЛ-10 кВ | 10 | 2017-08-17 23:00 | 2017-08-18 12:00 | В | 13 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |  | № 12 от 2017.08.17 | 3.4.10 | 4.1 | 1
76 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 6, ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | 2017-08-18 20:00 | 2017-08-18 22:00 | В | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 238 |  | № 17 от 2017.08.18 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
77 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 6, ВЛ-0,4 кВ | 0.4 | 2017-08-19 09:00 | 2017-08-19 12:00 | В | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 357 |  | № 18 от 2017.08.18 | 3.4.8.4 | 4.4 | 1
78 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПСФевральск 220/110/35/10 кВ ф№ 6,9, ВЛ-10 кВ | 10 | 2017-08-23 13:00 | 2017-08-23 17:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 364 |  | № 30от 2017.08.23 |  |  | 0
79 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПСФевральск 220/110/35/10 кВ ф№ 9, ВЛ-10 кВ | 10 | 2017-08-27 13:00 | 2017-08-27 17:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 364 |  | № 31 от 2017.08.27 |  |  | 0
80 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, ВЛ-6 кВ | 6 | 2017-08-29 17:00 | 2017-09-01 | В | 55 | ВЛ | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 32780 |  | № 19 от 2017.08.31 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
81 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, 4, 3 | 6 | 2017-08-29 17:00 | 2017-09-01 | В | 55 | ВЛ | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 30635 |  | № 20 от 2017.08.31 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
82 | п.Златоустовск | ВЛ | ПСЗлатоустовск 35/6 кВ ф№ 6, | 6 | 2017-08-29 17:00 | 2017-09-01 | В | 55 | ВЛ | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 16665 |  | № 21 от 2017.08.19 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
83 | с.Ольгинск | ВЛ | ПС Ольгинск 35/6 кВ ф№ 3, | 6 | 2017-08-29 17:00 | 2017-09-01 | В | 55 | ВЛ | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2695 |  | № 22 от 2017.08.29 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
84 | с.Ивановское | ВЛ | ПС Ольгинск 35/6 кВ ф№ 2, | 6 | 2017-08-29 17:00 | 2017-09-01 | В | 55 | ВЛ | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 6160 |  | № 23, от 2017.08.29 | 3.4.12.5 | 4.13 | 1
85 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, опора № 10, | 6 | 2017-09-07 09:30 | 2017-09-07 15:10 | В | 5.6667 | ВЛ | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1643.3333 |  | № 24 от 2017.09.07 | 3.4.12.2. | 4.16 | 1
86 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральская220/110/ 35/10 кВ ф№ 25, | 10 | 2017-09-11 08:00 | 2017-09-11 12:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 32 от 2017.09.11 |  |  | 0
87 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральская220/110/ 35/10 кВ ф№ 25, | 10 | 2017-09-11 13:00 | 2017-09-11 17:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 32 от 2017.09.11 |  |  | 0
88 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральская220/110/ 35/10 кВ ф№ 34, | 10 | 2017-09-12 09:00 | 2017-09-12 12:00 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | № 33 от 2017.09.12 |  |  | 0
89 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральская220/110/ 35/10 кВ ф№ 34, | 10 | 2017-09-12 13:00 | 2017-09-12 17:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | № 33 от 2017.09.12 |  |  | 0
90 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральская220/110/ 35/10 кВ ф№ 9, | 10 | 2017-09-12 07:00 | 2017-09-12 11:00 | В | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 504 |  | № 13 от 2017.09.12 | 3.4.8.4. | 4.17 | 1
91 | п.Коболдо | ВЛ | ПС Коболдо 35/6 кВ ф№ 3. | 6 | 2017-09-13 12:00 | 2017-09-13 18:20 | П | 6.3333 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 855 |  | № 28 от 2017.09.13. |  |  | 0
92 | п.Коболдо | ВЛ | ПС Коболдо 35/6 кВ ф№ 3. | 6 | 2017-09-14 12:00 | 2017-09-14 17:30 | П | 5.5 | ВЛ | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 742.5 |  | № 29 от 2017.09.14. |  |  | 0
93 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральская220/110/ 35/10 кВ ф№ 25, | 10 | 2017-09-19 08:00 | 2017-09-19 12:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 34 от 2017.09.19. |  |  | 0
94 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральская220/110/ 35/10 кВ ф№ 25, | 10 | 2017-09-19 13:00 | 2017-09-19 17:00 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | № 34 от 2017.09.19. |  |  | 0
95 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 4. | 6 | 2017-09-20 12:15 | 2017-09-20 14:05 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 155.8333 |  | № 30 от 2017.09.20 |  |  | 0
96 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, 11. | 6 | 2017-09-21 06:40 | 2017-09-21 08:30 | П | 1.8333 | ВЛ | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 577.5 |  | № 31 от 2017.09.21 |  |  | 0
97 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур 35/6 кВ, ф№ 11. КТП № 3. | 6 | 2017-09-21 10:00 | 2017-09-21 11:30 | В | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  | № 25 от 2017.09.21 | 3.4.12.2. | 4.16 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчётный период | [6 empty] | И | 700.7667 | Х | Х | Х | 13242 | 0 | 0 | 13242 | 0 | 0 | 0 | 13242 | 0 | 146436.0667 |  | Х | Х | Х | 0, 1
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 247 | Х | Х | Х | 8090 | 0 | 0 | 8090 | 0 | 0 | 0 | 8090 | 0 | 39934.3333 |  | Х | Х | Х | 0
по аварийным органичениям | [6 empty] | А |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | 0
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 453.7667 | Х | Х | Х | 5152 | 0 | 0 | 5152 | 0 | 0 | 0 | 5152 | 0 | 106501.7333 |  | Х | Х | Х | 1
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчёте показателей надёжности | [6 empty] | В1 |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | 1
в том числе индикативных показателей нажёжности
| Генеральный директор |  | Остапенко С.Н. |  | ________________________________
| должность |  | Ф.И.О. |  | подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь