## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2017 | год
ООО "Сети"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | 09.00; 2017.01.10 | 12.00 2017.01.10 | 12.00; 2017.01.10 | 3 | 0.063 | П | №1от 10.01.2017г
2 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  | 21 | 09.00; 2017.01.11 | 12.00 2017.01.11 | 12.00; 2017.01.11 | 3 | 0.063 | П | №2от 11.01.2017г
3 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 184 |  |  | 184 |  |  |  |  | 184 | 184 |  |  | 184 |  |  | 184 | 09.00; 2017.02.02 | 11.00 2017.02.02 | 11.00; 2017.02.02 | 2 | 0.368 | П | №3от 02.02.2017г
4 | п.г.т.Экимчан | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 6 | КЭЛ | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 | 10.00; 2017.03.01 | 12.00 2017.03.01 | 12.00; 2017.03.01 | 2 | 0.04 | В Акт раследования аварии | №1 от 01.03.2017г
5 | с. Февральское | Ф№29 10кВ КТП №11 | ПС | 10/0,4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 09.00; 2017.03.09 | 10.00 2017.03.09 | 10.00; 2017.03.09 | 1 | 0.022 | П | №4от 09.03.2017г
6 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 207 |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 | 207 |  |  | 207 |  |  | 207 | 09:00; 2017.03.12 | 16.00 2017.03.13 | 16.00; 2017.03.13 | 31 | 6.417 | В Акт раследования аварии | №2 от 12.03.2017г
7 | п.г.т. Февральск | РП-1 СШ-2 10кВ Ф№222 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 17.00; 2017.03.12 | 19.00 2017.03.12 | 19.00; 2017.03.12 | 4 | 0.104 | В Акт раследования аварии | №1от 12.03.2017г
8 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 10:00; 2017.03.14 | 11.00 2017.03.14 | 11.00; 2017.03.14 | 1 | 0.06 | П | №1 от 14.03.2017г
9 | п.г.т.Экимчан | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 6 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 11.00; 2017.03.15 | 12.00 2017.03.15 | 12.00; 2017.03.15 | 1 | 0.2 | П | №2 от 15.03.2017г
10 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 10.00; 2017.03.20 | 10.00-12.00 2017.03.20 | 10.00; 2017.03.20 | 2 | 0.13 | П | №5от 20.03.2017г
11 | п.г.т. Февральск | РП-1 СШ-1 10кВ Ф№221/211 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 11.45; 2017.03.28 | 11.45-12.15 2017.03.28 | 12.15 2017.03.28 | 2 | 0.01 | В Акт раследования аварии | №2от 28.03.2017г
12 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 | 13:00; 2017.03.29 | 14.00 2017.03.29 | 14.00; 2017.03.29 | 1 | 0.06 | П | №3 от 29.03.2017г
13 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 09.00; 2017.04.6 | 16.00; 2017.04.6 | 16.00; 2017.04.6 | 6 | 0.024 | П | №6от 06.04.2017г
14 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 09.00; 2017.04.7 | 16.00; 2017.04.7 | 16.00; 2017.04.7 | 6 | 0.024 | П | №7от 07.04.2017г
15 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 09.00; 2017.04.11 | 16.00; 2017.04.11 | 16.00; 2017.04.11 | 6 | 0.024 | П | №8от 11.04.2017г
16 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 09.00; 2017.04.12 | 16.00; 2017.04.12 | 16.00; 2017.04.12 | 6 | 0.024 | П | №9от 12.04.2017г
17 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 09.00; 2017.04.13 | 16.00; 2017.04.13 | 16.00; 2017.04.13 | 6 | 0.024 | П | №10от 13.04.2017г
18 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№6 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  | 125 | 125 |  |  | 125 |  |  | 125 | 10.00; 2017.04.23 | 11.00 2017.04.23 | 11.00; 2017.04.23 | 1 | 0.125 | В Акт раследования аварии | №3 от 23.04.2017г
19 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№29 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 155 |  |  | 155 |  |  | 155 | 09.00; 2017.04.24 | 10.30; 2017.04.24 | 16.00; 2017.04.24 | 1.5 | 0.233 | П | №11от 24.04.2017г
20 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№29 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 155 |  |  | 155 |  |  | 155 | 16.00; 2017.05.04 | 16.00; 2017.05.04 | 16.00; 2017.05.04 | 3.9 | 0.605 | В Акт раследования аварии | №4 от 04.05.2017г
21 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9/1/1 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 10.00; 2017.05.05 | 16.00; 2017.05.05 | 16.00; 2017.05.05 | 1 | 0.022 | П | №12от 05.05.2017г
22 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№34 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10.00; 2017.05.06 | 16.00; 2017.05.06 | 16.00; 2017.05.06 | 7.9 | 0.08 | В Акт раследования аварии | №5 от 06.05.2017г
23 | п.г.т.Экимчан | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 2 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82 |  |  | 82 |  |  |  |  | 82 | 82 |  |  | 82 |  |  | 82 | 11.00; 2017.05.06 | 14.00; 2017.05.06 | 14.00; 2017.05.06 | 3 | 0.246 | В Акт раследования аварии | №3 от 06.05.2017г
24 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 4 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  | 81 | 13.00; 2017.05.06 | 17.00; 2017.05.06 | 17.00; 2017.05.06 | 4 | 0.324 | В Акт раследования аварии | №4 от 06.05.2017г
25 | с.Ольгинск | ПС Ольгинск 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 1 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 | 13.00; 2017.05.06 | 19.00; 2017.05.06 | 19.00; 2017.05.06 | 6 | 0.33 | В Акт раследования аварии | №5 от 06.05.2017г
26 | с.Коболдо | ПС Коболдо, 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 2 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 | 13.00; 2017.05.06 | 19.00; 2017.05.06 | 19.00; 2017.05.06 | 6 | 0.372 | П | №4 от 08.05.2017г
27 | п.г.т.Экимчан | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 2 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 89 |  |  | 89 | 11.00; 2017.05.06 | 14.00; 2017.05.06 | 14.00; 2017.05.06 | 7 | 0.623 | В Акт раследования аварии | №6 от 09.05.2017г
28 | п.г.т.Экимчан | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 3 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 595 |  |  | 595 |  |  |  |  | 595 | 595 |  |  | 595 |  |  | 595 | 21.00; 2017.05.09 | 22.00; 2017.05.09 | 22.00; 2017.05.09 | 1 | 0.595 | П | №5 от 09.05.2017г
29 | с.Ольгинск | ПС Ольгинск 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 1 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 | 18.00; 2017.05.09 | 21.00; 2017.05.09 | 21.00; 2017.05.09 | 3 | 0.165 | В Акт раследования аварии | №7 от 09.05.2017г
30 | п.г.т.Экимчан | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 3 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 89 |  |  | 89 | 09.00; 2017.05.10 | 20.00; 2017.05.10 | 20.00; 2017.05.10 | 11 | 0.979 | П | № 6 от 10.05.2017г
31 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 207 |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 | 207 |  |  | 207 |  |  | 207 | 13:00; 2017.03.29 | 14.00 2017.03.29 | 14.00; 2017.03.29 | 4 | 0.828 | П | №7 от 11.05.2017г
32 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 1-3 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 207 |  |  | 207 |  |  |  |  | 207 | 207 |  |  | 207 |  |  | 207 | 10:00; 2017.05.12 | 11:00; 2017.05.12 | 11:00; 2017.05.12 | 1 | 0.207 | П | №8 от 12.05.2017г
33 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№29 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 155 |  |  | 155 |  |  |  |  | 155 | 155 |  |  | 155 |  |  | 155 | 19.00; 2017.05.12 | 21.00; 2017.05.12 | 21.00; 2017.05.12 | 10.2 | 1.58 | В Акт раследования аварии | №6 от 12.05.2017г
34 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 20.00; 2017.05.13 | 19.00-18.40 2017.05.13 | 18.40 2017.05.13 | 24 | 1.56 | В Акт раследования аварии | №7 от 13.05.2017г
35 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9 | ПС | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 20.00; 2017.05.14 | 19.00 2017.05.14 | 18.40 2017.05.14 | 13 | 0.845 | В Акт раследования аварии | №8 от 14.05.2017г
36 | п.г.т. Февральск | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№9 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | 10.00; 2017.05.15 | 11.00 2017.05.15 | 11.00 2017.05.15 | 1 | 0.065 | П | №13 2017.05.15
37 | п.г.т.Экимчан | ПС Экимчан 35/6 кВ ф№ 6, КТП № 3 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  |  |  | 89 | 89 |  |  | 89 |  |  | 89 | 13.00; 2017.05.16 | 15.00; 2017.05.16 | 15.00; 2017.05.16 | 2 | 0.178 | П | № 9 от 16.05.2017г
38 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  | 81 | 14:00; 2017.05.16 | 16:00; 2017.05.16 | 16:00; 2017.05.16 | 2 | 0.162 | П | №10 от 16.05.2017г
39 | с.Коболдо | ПС Коболдо, 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 2 | ПС | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 162 |  |  | 162 |  |  |  |  | 162 | 162 |  |  | 162 |  |  | 162 | 10.00; 2017.05.18 | 11.00; 2017.05.18 | 11.00; 2017.05.18 | 1 | 0.162 | П | №11 от 18.05.2017г
40 | с.Коболдо | ПС Коболдо, 35/6 кВ ф№ 3, КТП № 2 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 | 10.00; 2017.05.18 | 15.00; 2017.05.18 | 15.00; 2017.05.18 | 5 | 0.31 | П | №12 от 18.05.2017г
41 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  | 81 | 13:00; 2017.05.25 | 17:00; 2017.05.25 | 17:00; 2017.05.25 | 4 | 0.324 | П | №13 от 25.05.2017г
42 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 1-3. | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 282 |  |  | 282 |  |  |  |  | 282 | 282 |  |  | 282 |  |  | 282 | 16:00; 2017.05.29 | 20:00; 2017.05.29 | 20:00; 2017.05.29 | 4 | 1.128 | П | №14 от 29.05.2017г
43 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 11, КТП № 2 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 | 15.30; 2017.05.30 | 16.30; 2017.05.30 | 16.30; 2017.05.30 | 1 | 0.015 | В Акт раследования аварии | №8 от 30.05.2017г
44 | п.г.т.Токур | ПС Токур 35/6 кВ ф№ 4, КТП № 1 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  |  |  | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  | 1 | 15.00; 2017.05.31 | 16.30; 2017.05.31 | 16.30; 2017.05.31 | 1.5 | 0.0015 | В Акт раследования аварии | №9 от 31.05.2017г
[31 empty] | 213 | 19.7215