| Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2016 год |
| --- |
| № п/п | № Фидера, ТП, КТП. | Причина (плановый- внеплановый) | Дата ввода | Дата вывода | Время час |
| 1 | с.Февральское Ф № 29- 10 кВ | Плановый. Установка опор ВЛ-10 кВ | 02.11.2016 | 02.11.2016 | 7 |
| 2 | с.Февральское Ф № 29- 10 кВ | Плановый. Перекладка провода АС3*70 на новые опоры | 03.11.2016 | 03.11.2016 | 6 |
| 3 | с.Февральское Ф № 29- 10 кВ | Плановый. Перекладка провода АС3*70 на новые опоры | 11.11.2016 | 11.11.2016 | 1,5 |
| 4 | с.Февральское Ф № 29- 10 кВ | Плановый. Перекладка провода АС3*70 на новые опоры | 16.11.2016 | 16.11.2016 | 6 |
| 5 | с.Февральское Ф № 29- 10 кВ | Плановый. Перекладка провода АС3*70 на новые опоры | 17.11.2016 | 17.11.2016 | 6 |
| 6 | с.Февральское Ф № 29- 10 кВ | Плановый. Перекладка провода АС3*70 на новые опоры | 18.11.2016 | 18.11.2016 | 4 |
| 7 | п.г.т.Февральск Ф № 9- 10 кВ ул.Норская, Лесхозная | Внеплановый. Замена АВ-99 400 А на АВ 300- 400А | 21.11.2016 | 21.11.2016 | 4 |

Генеральный директор ООО «Сети»                                    С.Н.Остапенко