| Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2016 год |
| --- |
| № п/п | № Фидера, ТП, КТП. | Причина (плановый- внеплановый) | Дата ввода | Дата вывода | Время час |
| 1 | п.г.т.Февральск Ф № 6/6/1- 0,4 кВ, ул.Амурская, Истомина | Плановый. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 01.09.2016 | 01.09.2016 | 6 |
| 2 | п.г.т.Февральск Ф № 6/6/1- 0,4 кВ, ул.Амурская, Истомина | Плановый. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 02.09.2016 | 02.09.2016 | 6 |
| 3 | п.г.т.Февральск Ф№ 6 -10 кВ, ул.Таёжная | Плановый. Реконструкция ВЛ-10 кВ | 06.09.2016 | 06.09.2016 | 6 |
| 4 | п.г.т.Февральск Ф№ 6 -10 кВ, ул.Таёжная | Плановый. Реконструкция ВЛ-10 кВ | 08.09.2016 | 08.09.2016 | 6 |
| 5 | п.г.т.Февральск Ф№ 6 -10 кВ, ул.Таёжная | Плановый. Реконструкция ВЛ-10 кВ | 12.09.2016 | 12.09.2016 | 6 |
| 6 | п.г.т.Февральск Ф№ 6 -10 кВ, ул.Таёжная | Плановый. Реконструкция ВЛ-10 кВ | 13.09.2016 | 13.09.2016 | 6 |
| 7 | п.г.т.Февральск Ф№ 6 -10 кВ, ул.Таёжная | Плановый. Реконструкция ВЛ-10 кВ | 14.09.2016 | 14.09.2016 | 6 |
| 8 | п.г.т.Февральск Ф№ 6 -10 кВ, ул.Таёжная | Плановый. Реконструкция ВЛ-10 кВ | 15.09.2016 | 15.09.2016 | 5 |
| 9 | п.г.т.Февральск ТП № 9, ТП № 10 | Плановый. ТО ТП № 9, ТП № 10 | 16.09.2016 | 16.09.2016 | 2 |
| 10 | п.г.т.Экимчан, Фидер № 6-6 кВ | Внеплановый. Падение опоры (порывы ветра) | 27.09.2016 | 27.09.2016 | 3 |