## январь
Технические условия выданные ООО "Сети" в Январе 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## февраль
Технические условия выданные ООО "Сети" в феврале 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1

## март
Технические условия выданные ООО "Сети" в марте 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ООО «Уралэлектрострой» в лице А.Н. Иванова | Земельного участка для вахтового посёлка и склада для инертных материалов | п.Селемджинск | №190 | "01" марта 2017г. | ПС 110/10кВ Селемджинск, Ф№ 3 10кВ, КТП №1 10/04кВ | ООО "Сети" | 2 года | 40 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-30 | 2017-03-17 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2017-03-31
2 | ООО «Инвестиционно-производственная компания «Актив»» в лице директора Н.В. Минаева | Производственной базы п.Стойба, ул. Майская 30. | п.Стойба, ул. Майская 30 | №191 | "01" марта 2017г. | ПС Стойба 110/35/6кВ, Ф№ 6 6кВ | ООО "Сети" | 2года | 50 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-30 | 2017-03-20 |  |  | Шолин Ю.В. | 2017-03-31
3 | ООО «Инвестиционно-производственная компания «Актив»» в лице директора Н.В. Минаева | Производственной базы(Здание столовой) п.Стойба, ул. Майская 30. | п.Стойба, ул. Майская 30 | №192 | "01" марта 2017г. | ПС Стойба 110/35/6кВ, Ф№ 6 6кВ | ООО "Сети" | 2года | 50 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-30 | 2017-03-20 |  |  | Шолин Ю.В. | 2017-03-31
4 | ООО "Амуравтостройцентр" | Строительная площадка п.г.т.Экимчан, ул.Новая, 1 | п.г.т.Экимчан, ул. Новая,1 | №563 | "11" января 2017г. | ПС"Экимчан" 35/6кВ, Ф№ 6 6кВ, ТП №8 | ООО "Сети" | 2года | 400 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-03 | 2017-03-01 |  |  | Готовец Г.В. | 2017-03-31
5 | Государственное казённое учреждение Амурской области «Строитель» в лице директора Н.А. Сибирякова | Строительная площадка-участковая больница п.Стойба, ул.Майская | п.Стойба, ул. Майская | №193 | "10" марта 2017г. | ПС Стойба 110/35/6кВ, Ф№ 6 6кВ, опора №1 | ООО "Сети" | 2года | 150 |  |  | объект находитсся в стадии строительства | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  | Шолин Ю.В. | 2019-12-31
690

## 1 кв
Технические условия выданные ООО "Сети" в марте 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ООО «Уралэлектрострой» в лице А.Н. Иванова | Земельного участка для вахтового посёлка и склада для инертных материалов | п.Селемджинск | №190 | "01" марта 2017г. | ПС 110/10кВ Селемджинск, Ф№ 3 10кВ, КТП №1 10/04кВ | ООО "Сети" | 2 года | 40 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-30 | 2017-03-17 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2017-03-31
2 | ООО «Инвестиционно-производственная компания «Актив»» в лице директора Н.В. Минаева | Производственной базы п.Стойба, ул. Майская 30. | п.Стойба, ул. Майская 30 | №191 | "01" марта 2017г. | ПС Стойба 110/35/6кВ, Ф№ 6 6кВ | ООО "Сети" | 2года | 50 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-30 | 2017-03-20 |  |  | Шолин Ю.В. | 2017-03-31
3 | ООО «Инвестиционно-производственная компания «Актив»» в лице директора Н.В. Минаева | Производственной базы(Здание столовой) п.Стойба, ул. Майская 30. | п.Стойба, ул. Майская 30 | №192 | "01" марта 2017г. | ПС Стойба 110/35/6кВ, Ф№ 6 6кВ | ООО "Сети" | 2года | 50 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-30 | 2017-03-20 |  |  | Шолин Ю.В. | 2017-03-31
4 | ООО "Амуравтостройцентр" | Строительная площадка п.г.т.Экимчан, ул.Новая, 1 | п.г.т.Экимчан, ул. Новая,1 | №563 | "11" января 2017г. | ПС"Экимчан" 35/6кВ, Ф№ 6 6кВ, ТП №8 | ООО "Сети" | 2года | 400 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-03 | 2017-03-01 |  |  | Готовец Г.В. | 2017-03-31
5 | Государственное казённое учреждение Амурской области «Строитель» в лице директора Н.А. Сибирякова | Строительная площадкаучастковая больница п.Стойба, ул. Майская | п.Стойба, ул. Майская | №193 | "10" марта 2017г. | ПС Стойба 110/35/6кВ, Ф№ 6 6кВ | ООО "Сети" | 2года | 150 |  |  | объект находитсся в стадии строительства | Промышленные и нежелые объекты | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  |  | Шолин Ю.В. | 2019-12-31
690

## апрель
Технические условия выданные ООО "Сети" в апреле 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Пичугина Ирина Федосьевна | Гараж | п.г.т.Февральск, ул.Дзержинского | 194 | 2017-04-14 | "ПС "Февральская" 220/110/35/10 кВ, Ф№ 29-10 кВ, Ф№ 40-10 кВ, тп№ 10 10/0,4 кВ, Ф№ 3-0,4 кВ, опора № 6 | ООО "Сети" | 2 года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-04-17 | 2017-04-14 |  |  | Квитка В.н. | 31.04.2017
2 | [8 empty] | 15

## май
Технические условия выданные ООО "Сети" в мае 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Акопян Карлен Арутюнович | гараж | п.г.т.Февральск ул. Садовая 2а | №195 | "10" мая 2017. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №19-38 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-05-30 | 2017-05-19 |  |  | Квитка В.Н. | 2017-05-31
2 | Этерия Елена Сергеевна | торговая палатка | п.г.т.Февральск ул. Енисейская | №196 | "12" мая 2017г | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №38 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 5 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2015-05-30 | 2017-05-19 |  |  | Квитка В.Н. | 2017-05-31
3 | ООО "Уралэлектрострой " в лице О.В. Борисова . | Жилое помещение | с. Коболдо ул. Дружбы 1 | №197 | "16" мая 2017г. | ПС Коболдо 110/35/6 кВ,Ф №3 6кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Дом | 2015-05-30 | 2016-05-20 |  |  | Квитка В.Н. | 2016-05-31
4 | Администрация п.г.т. Февральск | Уличные фонари | п.г.т.Февральск ул. Берёзовая 12 | №198 | "31" мая 2017г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №6 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 1 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2015-05-31 | 2016-05-31 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-09
36

## июнь
Технические условия выданные ООО "Сети" в июне 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Багабиев Дмитрий Николаевич. | земельный участок. | Февральское, ул. Центральная 33 | N 199 | "14" июня 2017г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №29 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | здание маг. | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-30
2 | Директор Алексеев Максим Анатольевич. | Строительная площадка | п.г.т. Февральск, ул Дзержинского | N201 | "27" июня 2017г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №40 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Многоквартирный дом | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-30
3 | Небогина Галина Николаевна | Дача | с. Февральское, ул. Центральная 20/3 | N202 | "29" июня 2017г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №29 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект находитсся в стадии строительства | дом | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-30
4 | Генеральный директор Натыкан Игорь Михайлович. | ул. Ленина 6 Здание дома | п.г.т. Февральск, ул. Ленина 6 | N 203 | "16" июня 20176г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №19-38 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Здание многоквартирного дома Ленина 6 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-30
60

## 2 кв
Технические условия выданные ООО "Сети" в июне 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Пичугина Ирина Федосьевна | Гараж | п.г.т.Февральск, ул.Дзержинского | 194 | 2017-04-14 | "ПС "Февральская" 220/110/35/10 кВ, Ф№ 29-10 кВ, Ф№ 40-10 кВ, тп№ 10 10/0,4 кВ, Ф№ 3-0,4 кВ, опора № 6 | ООО "Сети" | 2 года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-04-17 | 2017-04-14 |  |  | Квитка В.н. | 31.04.2017
2 | Акопян Карлен Арутюнович | гараж | п.г.т.Февральск ул. Садовая 2а | №195 | "10" мая 2017. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №19-38 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2017-05-30 | 2017-05-19 |  |  | Квитка В.Н. | 2017-05-31
3 | Этерия Елена Сергеевна | торговая палатка | п.г.т.Февральск ул. Енисейская | №196 | "12" мая 2017г | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №38 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 5 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2015-05-30 | 2017-05-19 |  |  | Квитка В.Н. | 2017-05-31
4 | ООО "Уралэлектрострой " в лице О.В. Борисова . | Жилое помещение | с. Коболдо ул. Дружбы 1 | №197 | "16" мая 2017г. | ПС Коболдо 110/35/6 кВ,Ф №3 6кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Дом | 2015-05-30 | 2016-05-20 |  |  | Квитка В.Н. | 2016-05-31
5 | Администрация п.г.т. Февральск | Уличные фонари | п.г.т.Февральск ул. Берёзовая 12 | №198 | "31" мая 2017г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №6 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 1 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2015-05-31 | 2016-05-31 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-09
6 | Багабиев Дмитрий Николаевич. | земельный участок. | Февральское, ул. Центральная 33 | N 199 | "14" июня 2017г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №29 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | здание маг. | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-30
7 | Директор Алексеев Максим Анатольевич. | Строительная площадка | п.г.т. Февральск, ул Дзержинского | N201 | "27" июня 2017г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №40 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Многоквартирный дом | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-30
8 | Небогина Галина Николаевна | Дача | с. Февральское, ул. Центральная 20/3 | N202 | "29" июня 2017г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №29 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект находитсся в стадии строительства | дом | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-30
9 | Генеральный директор Натыкан Игорь Михайлович. | ул. Ленина 6 Здание дома | п.г.т. Февральск, ул. Ленина 6 | N 203 | "16" июня 20176г. | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ,Ф №19-38 10кВ, | ООО "Сети" | 2года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Здание многоквартирного дома Ленина 6 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  | Емельянов А.Н. | 2017-06-30
111

## июль
Технические условия выданные ООО "Сети" в июле 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1
2
3

## август
Технические условия выданные ООО "Сети" в Августе 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1
2
3

## сентябрь
Технические условия выданные ООО "Сети" в Сентябре 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ИП Ирина Георгиевна Дудник | Магазин «Алмаз»_ул. Енисейская 10
2 | Ткач Ирина Леонидовна | Земельный участок
3 | Шляхов Евгений Алексеевич | гараж
4 | Судаков Андрей Александрович | гараж

## октябрь
Технические условия выданные ООО "Сети" в октябре 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1
2
3
4

## ноябрь
Технические условия выданные ООО "Сети" в ноябре 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1
2
3

## декабрь
Технические условия выданные ООО "Сети" в Декабре 2017 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Болотов Василий Потапович | гараж
2 | Мирзоев Абдул Ашур оглы | гараж
3 | В.Д. Бабичев | Земельного участка под гараж