## январь
Технические условия выданные ООО "Сети" в январе 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ООО Февральслес" | Деревообрабатывающий комплекс | п.г.т.Февральск, Селемджинский проезд, 6 | 246 | 2018-10-22 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 19-38 10кВ, КТП №12 10/04кВ | ООО "Сети" | 2 | 660 |  |  | объект находитсся в стадии строительства | Промышленные и нежелые объекты | 2018-10-22 | 2019-01-11 |  |  | Емельянов А.Н. | 2019-01-22
,

## февраль
Технические условия выданные ООО "Сети" в феврале 2019г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Чернова Тамара Семёновна | Земельный участок | пгт.Февральск, ул.Лесхозная | 259 | 2018-12-20 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 9 10кВ, КТП №1 10/04кВ, ф№1-0,4 кВ, опора № 11 | ООО "Сети" | 2 | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Земельный участок | 2018-12-20 | 2019-02-20 |  |  | Емельянов А.Н. | 2019-03-20

## март
Технические условия выданные ООО "Сети" в марте 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ИП Котова Наталья Васильевна | Магазин | с.Стойба, ул.Пионерская, 2 | 260 | 2019-02-26 | ПС 110/35/6 кВ Стойба, Ф№ 6-6 кВ, КТП №4 6/0,4кВ опора №21 | ООО "Сети" | 2 года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2019-02-26 | 2019-03-07 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-03-10
2 | Попов Александр Сергеевич | Электрокотёл | с.Февральское, ул.Киевская, 1 | 261 | 2019-03-01 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 29 - 10кВ, КТП №11 10/0,4кВ, опора № 9. | ООО "Сети" | 2 года | 12 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Электрокотёл | 2019-03-01 | 2019-03-11 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-06-30
27

## 1 кв
Технические условия выданные ООО "Сети" в 1 квартале 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ООО Февральслес" | Деревообрабатывающий комплекс | п.г.т.Февральск, Селемджинский проезд, 6 | 246 | 2018-10-22 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 19-38 10кВ, КТП №12 10/04кВ | ООО "Сети" | 2 | 660 |  |  | объект находитсся в стадии строительства | Промышленные и нежелые объекты | 2018-10-22 | 2019-01-11 |  |  | Емельянов А.Н. | 2019-01-22
2 | Чернова Тамара Семёновна | Земельный участок | пгт.Февральск, ул.Лесхозная | 259 | 2018-12-20 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 9 10кВ, КТП №1 10/04кВ, ф№1-0,4 кВ, опора № 11 | ООО "Сети" | 2 | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Земельный участок | 2018-12-20 | 2019-02-20 |  |  | Емельянов А.Н. | 2019-03-20
3 | ИП Котова Наталья Васильевна | Магазин | с.Стойба, ул.Пионерская, 2 | 260 | 2019-02-26 | ПС 110/35/6 кВ Стойба, Ф№ 6-6 кВ, КТП №4 6/0,4кВ опора №21 | ООО "Сети" | 2 года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Промышленные и нежелые объекты | 2019-02-26 | 2019-03-07 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-03-10
4 | Попов Александр Сергеевич | Электрокотёл | с.Февральское, ул.Киевская, 1 | 261 | 2019-03-01 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 29 - 10кВ, КТП №11 10/04кВ, опора № 9. | ООО "Сети" | 2 года | 12 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Электрокотёл | 2019-03-01 | 2019-03-11 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-06-30
702

## апрель
Технические условия выданные ООО "Сети" в апреле 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Высевко Сергей Степанович | Электрокотёл | пгт.Февральск, ул.Норская, дом 3 кв. 2 | 262 | 2019-04-02 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 9 - 10кВ, КТП №1 10/0,4кВ, опора № 7/5. | ООО "Сети" | 2 года | 5 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Электрокотёл | 2019-04-03 | 2019-04-02 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-07-31
2 | Жужгова Наталья Сергеевна | Дом | пгт.Февральск, ул.Лесхозная, дом 6 | 263 | 2019-04-05 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 9 - 10кВ, КТП №1 10/0,4кВ, опора № 7 | ООО "Сети" | 2 года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Жилой дом | 2019-04-08 | 2019-04-05 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-07-31
3 | Прозорова Маргарита Викторовна | Дача | с.Февральское, ул.Верхняя, дом 23А | 264 | 2019-04-10 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 29 - 10кВ, КТП №1 10/0,4кВ, опора № 7 | ООО "Сети" | 2 года | 20 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Дача | 2019-04-15 | 2019-04-10 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-07-31

## май
Технические условия выданные ООО "Сети" в мае 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## июнь
Технические условия выданные ООО "Сети" в июне 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## 2 кв
Технические условия выданные ООО "Сети" во 2 квартале 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Высевко Сергей Степанович | Электрокотёл | пгт.Февральск, ул.Норская, дом 3 кв. 2 | 262 | 2019-04-02 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 9 - 10кВ, КТП №1 10/0,4кВ, опора № 7/5. | ООО "Сети" | 2 года | 5 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Электрокотёл | 2019-04-03 | 2019-04-02 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-07-31
2 | Жужгова Наталья Сергеевна | Дом | пгт.Февральск, ул.Лесхозная, дом 6 | 263 | 2019-04-05 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 9 - 10кВ, КТП №1 10/0,4кВ, опора № 7 | ООО "Сети" | 2 года | 15 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Жилой дом | 2019-04-08 | 2019-04-05 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-07-31
3 | Прозорова Маргарита Викторовна | Дача | с.Февральское, ул.Верхняя, дом 23А | 264 | 2019-04-10 | ПС "Февральская" 220/110/35/10кВ Ф№ 29 - 10кВ, КТП №1 10/0,4кВ, опора № 7 | ООО "Сети" | 2 года | 20 |  |  | объект введен в эксплуатацию | Дача | 2019-04-15 | 2019-04-10 |  |  | ЕмельяновА.Н. | 2019-07-31

## июль
Технические условия выданные ООО "Сети" в июле 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0

## август
Технические условия выданные ООО "Сети" в августе 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## сентябрь
Технические условия выданные ООО "Сети" в сентябре 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## 3 кв
Технические условия выданные ООО "Сети" в 3 квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
14
15
16
17
18
19
20

## октябрь
Технические условия выданные ООО "Сети" в октябре 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## ноябрь
Технические условия выданные ООО "Сети" в ноябре 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## декабрь
Технические условия выданные ООО "Сети" в декабре 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

## 4 кв.
Технические условия выданные ООО "Сети" в 4 квартал 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
15
16 | [20 empty] | 0
0

## год 2018
Технические условия выданные ООО "Сети" за год 2019 г.
№ п/п | Наименование заявителя | Наименование объекта (коттедж, магазин и т.п.) | Адрес места нахождения объекта | Номер технического условия | Дата выдачи ТУ | Наименование питающего центра (ПС, ТП, ВРУ) | Организация, выдавшая ТУ | Срок дейтвия ТУ, лет | Разрешенная мощность, кВТ | Номер договора электроснабжения | Дата включения объекта в договор | Выполнение ТУ, стадия | Принадлежность строящегося объекта | Дата проверки объекта в текущем месяце | Дата предыдущей проверки объекта | Выявление безучетного и бездоговорного потребления | Энергопотребление в месяц, кВт*ч | ФИО проверяющего стадию выполнения ТУ | Планируемый год ввода объекта в эксплуатацию | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
11
12
13
14
15
16 | [20 empty] | 0
0