| Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО «Сети» за май 2016 год |
| --- |
| № п/п | № Фидера, ТП, КТП. | Причина (плановый- внеплановый) | Дата ввода | Дата вывода | Время час |
| 1 | п.г.т.Февральск Ф № 6- 10 кВ, СМП | Внеплановый. Упали 3 опоры | 04.05.2016 | 05.05.2016 | 19,3 |
| 2 | с.Февральское Ф № 29 -10 кВ, | Внеплановый. Пробой изолятора. | 04.05.2016 | 05.05.2016 | 18 |
| 3 | п.г.т.Февральск Ф № 6- 0,4 кВ, СМП | Внеплановый. Обрыв провода | 07.05.2016 | 07.05.2016 | 5,3 |
| 4 | п.г.т.Февральск Ф № 6- 10 кВ, СМП-ул.Амурская, Истомина | Внеплановый. Захлёст провода | 07.05.2016 | 07.05.2016 | 2,3 |
| 5 | п.г.т.Экимчан Ф № 6- 6 кВ,(весь посёлок) | Плановый. Замена ввода | 13.05.2016 | 13.05.2016 | 1 |
| 6 | п.г.т.Экимчан Ф № 6- 0,4 кВ, ул.Школьная | Внеплановый. Восстановление вводав ж/д | 14.05.2016 | 14.05.2016 | 1 |
| 7 | п.г.т.Токур Ф № 4- 0,4 кВ, ул.Дорожная | Плановый. Замена вводов ж/д | 19.05.2016 | 19.05.2016 | 4 |
| 8 | с.Февральское Ф № 29 10 кВ, | Внеплановый. Уронили дерево на ВЛ.МТЗ | 19.05.2016 | 19.05.2016 | 1,3 |
| 9 | п.г.т.Февральск Ф № 9 10 кВ, Лесхоз | Плановый. Замена опоры | 20.05.2016 | 20.05.2016 | 2 |
| 10 | с.Февральское Ф №29 10 кВ | Внеплановый. Упало дерево.МТЗ | 24.05.2016 | 25.05.2016 | 14 |
| 11 | с.Февральское Ф № 29 0,4 кВ, | Плановый. Расчистка охранной зоны. | 25.05.2016 | 25.05.2016 | 3 |
| 12 | п.г.т.Экимчан Ф № 6- 0,4 кВ, ул.Новая | Плановый. Замена вводов ж/д | 25.05.2016 | 25.05.2016 | 7 |

Генеральный директор ООО «Сети»                       С.Н.Остапенко