## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | Январь-июнь |  |  | месяц | 2018 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 34 | 10 | 2018-03-10 09:00 | 2018-03-10 16:30 | В | 7.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  | №1 от 10.03.2010 г | 3.4.8.3 | 4.4 | 1
2 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29 | 10 | 2018-03-18 14:30 | 2018-03-18 17:30 | В | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 465 |  | №2 от 18.03.2018г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
3 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29 | 10 | 2018-03-19 13:00 | 2018-03-19 16:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 465 |  | №1 от 19.03.2018г |  |  | 0
4 | п.Иса | ВЛ | ПС Иса /35/10 кВ ф№9-4/2/2 | 0.4 | 2018-03-19 09:00 | 2018-03-19 17:00 | П | 8 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 |  | №1 от 19.03.2018г |  |  | 0
5 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29 | 10 | 2018-03-20 13:00 | 2018-03-20 16:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 465 |  | №2 от 20.03.2018г |  |  | 0
6 | п.Иса | ВЛ | ПС Иса /35/10 кВ ф№9-4/2/2 | 0.4 | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 17:00 | П | 8 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 |  | №2 от 20.03.2018г |  |  | 0
7 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29 | 10 | 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 16:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 465 |  | №3от 21.03.2018г |  |  | 0
8 | п.Иса | ВЛ | ПС Иса /35/10 кВ ф№9-4/2/2 | 0.4 | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 17:00 | П | 8 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 |  | №3 от 21.03.2018г |  |  | 0
9 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29 | 10 | 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 16:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 465 |  | №4 от 22.03.2018г |  |  | 0
10 | п.Иса | ВЛ | ПС Иса /35/10 кВ ф№9-4/2/2 | 0.4 | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | П | 8 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 168 |  | №4 от 22.03.2018г |  |  | 0
11 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 34 | 10 | 2018-03-23 15:00 | 2018-03-23 16:00 | В | 1 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | №5 от 23.03.2018г | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
12 | п.Иса | ВЛ | ПС Иса /35/10 кВ ф№9-4/2/2 | 0.4 | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 13:00 | П | 4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 |  | №5 от 23.03.2018 г |  |  | 0
13 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 34 | 10 | 2018-03-26 13:00 | 2018-03-26 16:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 465 |  | №6 от 26.03.2018г |  |  | 0
14 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 34 | 10 | 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 16:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 465 |  | №7 от 27.03.2018г |  |  | 0
15 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 34 | 10 | 2018-03-29 13:00 | 2018-03-29 16:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 465 |  | №8 от 29.03.2018г |  |  | 0
1 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-05 13:00 | 2018-04-05 15:30 | П | 2.5 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 287.5 |  | №9 от 05.04.2018г |  |  | 0
2 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-06 13:00 | 2018-04-06 15:30 | П | 2.5 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 287.5 |  | №10 от 06.04.2018г |  |  | 0
3 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-09 13:00 | 2018-04-09 15:30 | П | 2.5 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 287.5 |  | №11 от 09.04.2018г |  |  | 0
4 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-10 13:00 | 2018-04-10 16:00 | П | 3 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 345 |  | №12 от 10.04.2018г |  |  | 0
5 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-12 09:00 | 2018-04-12 11:00 | П | 2 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 230 |  | №13 от 12.04.2018г |  |  | 0
6 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-13 09:00 | 2018-04-13 11:30 | П | 2.5 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 287.5 |  | №14 от 13.04.2018г |  |  | 0
7 | п.г.т.Февральск | ТП | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ Ф№38 10кВ КТП№20 10/0,4кВ | 10 | 2018-04-16 09:00 | 2018-04-16 11:00 | П | 2 | О | О | ТП | 0 | 0 | 20 | О | О | 20 | О | О | О | 20 | О | 40 |  | №15 от 16.04.2018г |  |  | 0
8 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-18 09:00 | 2018-04-18 11:30 | П | 2.5 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 287.5 |  | №16 от 18.04.2018г |  |  | 0
9 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-19 09:00 | 2018-04-19 11:00 | П | 2 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 230 |  | №17 от 19.04.2018г |  |  | 0
10 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29 10кВ | 10 | 2018-04-20 09:00 | 2018-04-20 11:00 | П | 2 | О | О | ВЛ | 0 | 0 | 115 | О | О | 115 | О | О | О | 115 | О | 230 |  | №18 от 20.04.2018г |  |  | 0
11 | п.г.т.Февральск | ВЛ | ПС Февральс 220/110/35/10 кВ ф№29/13/2 0,4кВ | 0.4 | 2018-04-27 10:00 | 2018-04-27 15:00 | П | 5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  | №19 от 27.04.2018г |  |  | 0
12 | с. Февральское | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29, 10 кВ | 10 | 2018-04-28 20:50 | 2018-04-29 10:45 | В | 13.9167 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 4008 |  | №5 от 28.04.2018 г | 3.4.10. | 4.17 | 1
13 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 38/20/1 | 0.4 | 2018-04-29 20:30 | 2018-04-29 21:30 | В | 1 | 0 | 0 | ТП | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |  | №6 от 29.04.2018г | 3.4.10. | 4.17 | 1
14 | п.г.т. Февральск | ТП | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 38 10 кВ, КТПсн №23 | 0.4 | 2018-05-11 10:00 | 2018-05-11 11:00 | В | 1 | 0 | 0 | ТП | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |  | №7 от 11.05.2018г | 3.4.10. | 4.17 | 1
15 | п.г.т. Февральск | ТП | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ Ф№ 9/24/1 -0,4 кВ | 0.4 | 2018-05-16 09:00 | 2018-05-16 15:00 | П | 6 | 0 | 0 | ТП | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 126 |  | №20 от 16.05.2018г |  |  | 0
16 | п.г.т. Февральск | ТП | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ Ф№ 9/24/1 -0,4 кВ | 0.4 | 2018-05-17 09:00 | 2018-05-17 16:00 | П | 7 | 0 | 0 | ТП | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 147 |  | №21 от 17.05.2018г |  |  | 0
17 | п.г.т. Февральск | ТП | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ Ф№ 9/24/1 -0,4 кВ | 0.4 | 2018-05-18 09:00 | 2018-05-18 14:30 | П | 5.5 | 0 | 0 | ТП | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 115.5 |  | №22 от 18.05.2018г |  |  | 0
18 | п.г.т. Токур | ВЛ | ПС Токур 35/10 кВ ф№ 11 6 кВ. | 6 | 2018-05-29 15:00 | 2018-05-29 18:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 753 |  | №1 от 29.05.2018г |  |  | 0
19 | п.г.т. Токур | ВЛ | ПС Токур 35/10 кВ Ф№ 11 -6 кВ, КТП №3, Ф№3-0,4 кВ. | 0.4 | 2018-05-30 10:30 | 2018-05-30 12:00 | П | 1.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 352.5 |  | №2 от 30.05.2018г |  |  | 0
20 | п. Коболдо | ВЛ | ПС Коболдо 110/35/6 кВ Ф№3- 6 кВ, КТП №1,2 | 0.4 | 2018-05-30 13:00 | 2018-05-30 17:00 | П | 4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 164 |  | №1 от 30.05.2018г |  |  | 0
21 | п. Коболдо | ВЛ | ПС Коболдо 110/35/6 кВ Ф№3- 6 кВ, КТП №1,2 | 0.4 | 2018-05-31 13:00 | 2018-05-31 17:00 | П | 4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 164 |  | №2 от 31.05.2018г |  |  | 0
22 | п.г.т.Экимчан | ТП | ПСЭкимчан 35/10 кВ ф№ 6 -6 кВ, КТП № 3 | 6 | 2018-06-01 14:00 | 2018-06-01 16:00 | В | 2 | 0 | 0 | ТП | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 92 |  | №1 от 01.06.2018г | 3.4.12.3. | 4.21 | 1
23 | п.г.т.Токур | ВЛ | ПС Токур35/10 кВ ф№ 11-6 кВ, КТП №5 6/0,4 кВ, | 0.4 | 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 12:00 | В | 2 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 118 |  | №2 от 05.06.2018г | 3.4.12.2. | 4.13 | 1
24 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 34 10 кВ. | 10 | 2018-06-05 16:30 | 2018-06-05 21:00 | В | 4.5 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |  | №8 от 05.06.2018г | 3.4.12.5. | 4.16 | 1
25 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 9 10 кВ. | 0.4 | 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 13:00 | П | 4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 |  | №23 от 18.06.2018г |  |  | 0
26 | п.г.т.Экимчан | ВЛ | ПСЭкимчан 35/10 кВ ф№ 6 -6 кВ, КТП № 3 | 6 | 2018-06-21 08:00 | 2018-06-21 12:00 | В | 4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 656 |  | №1 от 21.06.2018г | 3.4.12.3. | 4.21 | 1
27 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 9 10 кВ. | 0.4 | 2018-06-21 09:00 | 2018-06-21 13:00 | П | 4 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 84 |  | №24 от 21.06.2018г |  |  | 0
28 | п.г.т. Февральск | ВЛ | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 29 10 кВ. | 0.4 | 2018-06-30 13:00 | 2018-06-30 16:00 | П | 3 | 0 | 0 | ВЛ | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 156 |  | №9 от 30.06.2018г |  |  | 0
29 | п.г.т. Февральск | ТП | ПС Февральск 220/110/35/10 кВ ф№ 9 10 кВ. | 10 | 2018-06-30 23:00 | 2018-07-01 | В | 1 | 0 | 0 | ТП | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 |  | №10 от 30.06.2018г | 3.4.12.3. | 4.12 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчётный период | [6 empty] | И | 168.4167 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085 |  | 14444 | Х | Х | Х
по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 143.42 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138 |  | 13868.5 | Х | Х | Х
по аварийным органичениям | [6 empty] | А |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | Х
по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 25 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 |  | 5752.5 | Х | Х | Х
по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчёте показателей надёжности | [6 empty] | В1 |  | Х | Х | Х | [11 empty] | Х | Х | Х | Х
в том числе индикативных показателей нажёжности
| Генеральный директор |  | Остапенко С.Н. |  | ________________________________
| должность |  | Ф.И.О. |  | подпись

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь