Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО «Сети» за июль 2016 года

| № | № фидера, ТП, КТП | Причина (плановый-внеплановый) | Дата ввода | Дата вывода | Время, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | час |
| 1 | с.Февральское, Фидер № 29 10 кВ | Внеплановый. МТО. Штормовой ветер-упала ветка на ВЛ 10кВ. | 11.07.2016 | 11.07.2016 | 12 |
| 2 | п.г.т.Февральск, Фидер №34 10 кВ | Плановый. Выправка опор. | 14.07.2016 | 14.07.2016 | 1 |
| 3 | п.г.т.Февральск, ТП №10 10/0,4 кВ | Плановый. Ревизия контактора. | 15.07.2016 | 15.07.2016 | 3 |
| 4 | с.Февральское, Фидер № 29/13/2 0,4 кВ | Плановый. Замена опоры № 16. | 27.07.2016 | 27.07.2016 | 2 |

Генеральный директор ООО «Сети»                                С.Н.Остапенко