| Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО «Сети» за июнь 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № п/п | № Фидера, ТП, КТП. | Причина (плановый- внеплановый) | Дата ввода | Дата вывода | Время час |  | 1 | п.г.т.Токур Ф № 4- 0,4 кВ, ул.Комсомольская | Плановый. Замена вводов ж/д | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 7 |  | 2 | п.г.т.Токур Ф № 4- 0,4 кВ, ул.Комсомольская | Плановый. Замена вводов ж/д | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 7 |  | 3 | п.г.т.Токур Ф № 4- 0,4 кВ, ул.Комсомольская | Плановый. Замена вводов ж/д | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 4 |  | 4 | с.Февральское Ф № 29 0,4 кВ, ул.Центральная, д.1 | Внеплановый. Упала опора связи на ВЛ | 18.06.2016 | 18.06.2016 | 2 |  | 5 | п.г.т.Февральск Ф № 34-10 кВ, База Николаева О.Б. | Внеплановый. Упала опора | 23.06.2016 | 23.06.2016 | 5 |  | 6 | п.г.т.Февральск Ф № 34-10 кВ, База Николаева О.Б.; Ф № 6- 10 кВ, СМП | Плановый. Выправка опор | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов ООО «Сети» за июнь 2016 года

| № | № фидера, ТП, КТП | Причина (плановый-внеплановый) | Дата ввода | Дата вывода | Время, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.г.т.Токур, ул.Комсомольская, Фидер 0,4 кВ | Плановый. Замена вводов в ж/д | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 7 |
| 2 | п.г.т.Токур, ул.Комсомольская, Фидер 0,4 кВ | Плановый. Замена вводов в ж/д | 02.06.2016 | 02.06.2016 | 7 |
| 3 | п.г.т.Токур, ул.Комсомольская, Фидер 0,4 кВ | Плановый. Замена вводов в ж/д | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 4 |
| 4 | с.Февральское, Фидер № 29 0,4 кВ | Внеплановый. Упала опора связи на ВЛ. | 18.06.2016 | 18.06.2016 | 2 |
| 5 | п.г.т.Февральск, Фидер №34 10 кВ | Внеплановый. МТО.Упала опора | 23.06.2016 | 23.06.2016 | 5 |
| 6 | п.г.т.Февральск, Фидер №34 10 кВ, Фидер № 6 10 кВ | Плановый. Выправка опор | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 4 |